## Titelblatt
DAUB-Empfehlung
Digitales Planen, Bauen und Betreiben von Untertagebauten
Modellanforderungen - Teil 3
Baugrundmodell
Anlage 1: Objektkatalog inklusive Auswahl Merkmale
Ergänzung zur DAUB-Empfehlung
BIM im Untertagebau
In dieser Tabelle sind folgende Arbeitsbätter enthalten:
Titelblatt
Anlage 1: Objektkatalog inklusive Auswahl Merkmale

## Objektkatalog mit Merkmalliste
|  |  | Ebene 050 Bauwerk / Modell | Baugrund
|  |  | Ebene 060 TeilfachModell | Geodoku-Modell | [18 empty] | Interpretiertes Modell
|  |  | Ebene 070 Lokalisierung Bauwerk | In Bezug auf Baugrundmodellierung Projektspezifisch anzugeben; Beispielhafte Auswahlmöglichkeiten gemäß Anlage 2 (Objektkatalog)
|  |  | Ebene 080 Gewerk | In Bezug auf Baugrundmodelle nicht zwingend auszufüllen
|  |  | Ebene 090 Objektgruppe | Erkundung und Dokumentation - Projektsphasenabhängig | [11 empty] | Dokumentation Vortrieb | [6 empty] | Geologie |  |  | Geotechnik |  |  | Streckenabschnitt |  | Hydrogeologie
|  |  | Ebene 100 Objekt | Geländeaufschluss | - | Bohrung | Schurf | [11 empty] | Ortsbrust | Laibungsabschnitt | Abtragsabschnitt |  | Modellbereich Geologie |  |  | Modellbereich Geotechnik |  |  | Modellbereich Streckenabschnitt |  | Modellbereich Hydrogeologie
|  |  | Ebene 110 Teilobjekt |  | Trennflächenschar |  |  | Aufschluss Intervall | Bohrlochausbau | Bohrlochversuch | Insituversuch | Hydroversuch | Probe | Messung Grundwasserniveau | Messung Gebirgstemperatur | Messung Wasserabfluss | Messung Wasserzutritt | Messung Gaszutritt |  |  |  | Teilbereich geologische Dokumentation |  | Geologische Einheit | Geologische Störung |  | Geotechnische Einheit | Geotechnische Trennfläche |  | Geotechnischer Streckenabschnitt |  | Hydrogeologische Einheit | Grundwasserstand
Merkmal | Daten- typ | Einheit | Definition | im Zuge einer Kartierung dokumentierter Bereich/Aufschluss, in dem z.B. Gesteinsarten, Trennflächen und Verwitterungsgrade aufgenommen wurden | Gefügemessung von z.B. Kluftschar, Schichtung oder Schieferung innerhalb eines Aufschlusses oder in baugeologischer Dokumentation | Gesamte Bohrung mit allgemeinen Merkmalen / link zu externer Dokumentation | Vereinfachte Geometrie eines Schurfs mit allgemeinen Merkmalen / link zu externer Dokumentation | Einzelner Abschnitt / Schicht innerhalb einer Bohrung oder Schurf mit Detailinformationen und Klassifikation (= Zuordnung zu geol. oder geotech. Einheit) | Einzelner Abschnitt innerhalb einer Bohrung mit Detailinformationen zu Bohrlochausbau (e.g. GW.Messtelle, Inklinometer,…) | Geotechnischer Versich innerhalb einer Bohrung, inklusive Sondierungen (SPT, CPT,…) | Geotechnischer Versuch außerhalb einer Bohrung (z.B. Lastplatte) | Hydrogeologischer Versuch )in Bohrung oder Schurf, z.B. Pumpversuch, Lugeo.test, Versickerungsversuch) | Element zur Verortung der Ergebnisse von Laborversuchen und Informationen zu Probenahme etc. | Abstichmessung zu Stichtag oder aus Bohrdokumentation in Bohrloch oder Grundwasser Messstelle | Dokumentierte Gebirgstemperatur | Messung des abfließenden Bergwassers z.B. über einen Tunnelabschnitt | Dokumentierter Wasserzutritt im Tunnel, Böschungsbereich, Portalbereich, etc. | Dokumentierte Gaszutritte im Tunnelvortrieb, Bohrung, etc. | Verortung von geologischer Ortbrustdokumentation im konventionellen und maschinellen Vortrieb, bezogen auf den aktuellen Abschnitt | Verortung von geologischer Dokumentation der Tunnellaibung | Verortung von geologischer Dokumentation einer Böschung oder Baugrube | Detail-Geometrie innerhalb eines dokumentierten Abschlags oder Abschnittes, z.B. Zuordnung zu einer geotechnischen Einheit /Gebirgsart | Außengrenze/ gesamter Modellbereich mit allgemeinen Informationen | Stratigraphische oder geologisch abgegrenzte Einheit, z.b. gemäß Literatur und amtlichen Karten | Modellierte Störungszone | Außengrenze/ gesamter Modellbereich mit allgemeinen Informationen | Projekt-spezifische Klassifizierung mit Zuordnung zu geotechnischen Kennwerten | Diskret modellierte Trennfläche mit zugehöriger Scherfestigkeit etc. | Außengrenze/ gesamter Modellbereich mit allgemeinen Informationen | Abschnitt entlang der Trasse mit ähnlichen geotechnischen Eigenschaften, Zusammenfassung der relevanten Aspekte des Baugrundmodells im Bezug zum Bauwerk | Außengrenze/ gesamter Modellbereich mit allgemeinen Informationen | Modellierte Schichten/Aquifere oder Stauer mit zugehörigen hydrogeologischen Parametern | Interpretierter/Modellierter Grundwasserstand, z.B. GHW 100, Bemessungswasserstand, abgesenkter Bauwasserstand,…)
Azimuth | double | [°] | Richtung gegen Nord, z.B. zur Angabe von geneigten Bohrungen u. Trennflächen |  | x | x | [18 empty] | x |  |  | x
Bearbeiter | string | [-] | Projekt/Objektabhängig nach Erfordernis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Bemessungswasserdruck | double | [bar] | Maximaler Wasserdruck ohne Sicherheitszuschläge | [26 empty] | x
Betonaggressivität | string | [-] | Eigenschaft von Grundwasser, welches zum Zersetzen des Betons und somit zu Gebäudeschäden führen kann. Die Beurteilung erfolgt nach der DIN 4030 | [9 empty] | x | x |  | x | x | [14 empty] | x
Bohrfirma | string | [-] | Angabe der Firma, welche die Bohrung durchführt |  |  | x | x
Bohrgerät | string | [-] | Angabe des Gerätetyps |  |  | x | x
Bohrlochausbautyp | string | [-] | Art des Ausbaus einer Untersuchungsbohrung, der Abhängig vom Ziel der weiteren Verwendung ist. z.B. Grundwassermessstelle oder Inklinometer | [5 empty] | x
Bohrlochdurchmesser | double | [m] | Angabe des Durchmesser des Borhlochs |  |  | x |  |  | x
Bohrungstyp | string | [-] | Angabe des Typs der Bohrung wie zb. Rammkernsondierung oder Linerbohrung |  |  | x |  |  | x
Datum | string | [-] | Zeitstempel inkl. Uhrzeit | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
Deponieklasse | string | [-] | Länderspezifische Klassifizierung hinsichtlich Deponierbarkeit und Entsorgung |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x |  |  | x
Druckfestigkeit Einaxial | double | [MPa] | Maximale Druckspannung, welches ein Gestein / Bodenprobe bei einer axialen Belastung aufnehmen kann. Ermittelt durch Methoden wie Geländeabschätzung oder Durchführung und Auswertung von Laborversuchen (z.B. nach DIN 18136) |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x
Durchlaessigkeit Gebirge | double | [m²] | Betrachtet die Durchlässigkeit der Gesteinsproben und des Trennflächengefüges | [8 empty] | x | [14 empty] | x |  |  |  |  | x
E-Modul Statisch | double | [MPa] | Der statische Elastizitätsmodul ist ein Maß für die spannungsabhängige Zusammendrückbarkeit eines Materials. -> Ausprägung des genauen EModuls | [7 empty] | x |  | x | [13 empty] | x
Einfallswinkel | double | [°] | Der Einfallswinkel, auch Fallwinkel genannt, ist der Winkel zwischen der Horizontalebene und der steilsten Linie, die in einer planaren Fläche (z.B. Gesteinsstruktur wie Trenn-, Schicht- oder Kluftffläche) liegen kann. |  | x | x | [18 empty] | x |  |  | x
Elektrische Leitfähigkeit | double | [μS/cm] | Ein Summenparameter für den Gehalt von Salzen in Böden und Grundwasser und kann Versalzung und Mischungsprozesse darstellen. | [6 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x
Erddruckbeiwert | double | [-] | Beiwert zur Berechnung des Erddrucks - Unterscheidung nach aktiv und passivem Erddruck. | [23 empty] | x
Foto | string | [-] | Link zu Ablageort oder Datenbank |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
Gasbezeichnung | string | [-] | Natürlich vorkommende Gase im Untergrund | [14 empty] | x | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x
Gaskonzentration | double | [%] | Konzentration des natürlich vorkommenden Gases im Untergrund | [14 empty] | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
Geologische Einheit | string | [-] | Abgrenzbarer geologischer Körper aufgrund seiner Lithologie, seiner Stratigraphie | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | x |  | x | [5 empty] | x
Geological Strength Index | double | [-] | Methode zur Gebirgsklassifikation nach Hoek unter Berücksichtigung der Gebirgsstruktur (intakt bis laminiert) und dem Verwitterungsgrad. | x | [14 empty] | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | x
Geotechnische Einheit | string | [-] | Zuordnung des Elements zur projektspezifischen geotechnischen Einheit, entsprechend der Klassifikation im Geotechn. Modell (Element: Geotechnische Einheit) | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x
Grundwasserschuettung | double | [l/s] | Grundwasserzustrom aus Bohrloch |  |  | x | [7 empty] | x |  | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | x
Kohäsion Drainiert | double | [MPa] | Drainierte (entwässerte) Kohäsion, auch wirksame Kohäsion c', bezeichnet den Anteil der wirksamen Scherfestigkeit eines Bodens oder Festgesteins, der durch Haftkräfte zwischen den Körnern zurückzuführen ist. | [9 empty] | x | [13 empty] | x | x
Kontamination | string | [-] | Anthropogen, projektspezifische Klassifizierung | [9 empty] | x | x |  | x | x | [12 empty] | x |  | x
Lithologie | string | [-] | Boden- oder Gesteinsart | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | x |  | x |  |  | x
Primärspannung | double | [MPa] | Unter Primärspannung versteht man die Gebirgsspannung im Spannungszustand des Bodens/Festgesteins vor Hohlraumausbruch, welcher in-situ im Gebirge wirkt. Dieser ist maßgeblich abhängig von Überlagerungshöhe, tektonischer Vorbelastung und der räumlichen Spannungsausbreitung. | [6 empty] | x | x | [18 empty] | x
Probenart | string | [-] | Bei der Probenart erfolgt eine Unterscheidung hinsichtlich Probenahmegüte und Probeentnahme, welche i.d.R. bestimmend für die weitere Verwendbarkeit in bodenmechanischen Versuchen ist. | [9 empty] | x
Quellverhalten | string | [-] | Eigenschaft von Boden / Gestein zum Aufquellen beim Kontakt mit Wasser | [20 empty] | x |  |  | x |  |  | x
Reibungswinkel | double | [°] | Eine Materialeigenschaft, die zusammen mit der Kohäsion die Scherfestigkeit beschreibt |  | x | [7 empty] | x | [13 empty] | x | x
Schlagzahl | integer | [-] | Anzahl der Schläge pro 10cm Eindringtiefe | [6 empty] | x | [16 empty] | x
Sondierung Mantelreibung | double | [MPa] | Tiefenbezogener Messwert bei der Drucksondierung (CPT) | [6 empty] | x
Sondierung Spitzendruck | double | [MPa] | Tiefenbezogener Messwert bei der Drucksondierung (CPT) | [6 empty] | x
Temperatur Gebirge | double | [°C] | Gemessene Temperatur des Gebirges. | [11 empty] | x | [14 empty] | x
Temperatur Wasser | double | [°C] | Gemessene Temperatur des Wassers in einem Untersuchungsaufschluss. | [10 empty] | x |  | x | x | [14 empty] | x
Testmethode | string | [-] | Generisches (Proxy)-Merkmal zur Definition eines geowissenschaftlichen Versuchs (z.B. Drucksondierung, statischer Plattendruckversuch etc.). Die Versuchsergebnisse werden in einem separaten Merkmal (z.B. Sondierung Spitzendruck) übergeben. | [6 empty] | x | x | x | x
Trennflächenabstand | string | [mm] | Bei Zuordnung zu Element "Trennflächenschar": Angabe spezifischer Werte/Ausprägung Bei Zuordnung zu "Teilbereich geologische Dokumentation" oder "Geotechnische Trennfläche": Typische Ausprägung insgesamt über alle Scharen | x | x |  |  | x | [10 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x
Trennflächenart | string | [-] | Bei Zuordnung zu Element "Trennflächenschar": Angabe spezifischer Werte/Ausprägung Bei Zuordnung zu "Teilbereich geologische Dokumentation" oder "Geotechnische Trennfläche": Typische Ausprägung insgesamt über alle Scharen |  | x | [22 empty] | x
Trennflächenfüllung | string | [-] | Bei Zuordnung zu Element "Trennflächenschar": Angabe spezifischer Werte/Ausprägung Bei Zuordnung zu "Teilbereich geologische Dokumentation" oder "Geotechnische Trennfläche": Typische Ausprägung insgesamt über alle Scharen |  | x | [13 empty] | x | x | x | x | [5 empty] | x
Trennflächenkluftwasser | string | [-] | Bei Zuordnung zu Element "Trennflächenschar": Angabe spezifischer Werte/Ausprägung Bei Zuordnung zu "Teilbereich geologische Dokumentation" oder "Geotechnische Trennfläche": Typische Ausprägung insgesamt über alle Scharen |  | x | [13 empty] | x | x | x | x | [5 empty] | x
Trennflächenöffnungsweite | double | [mm] | Bei Zuordnung zu Element "Trennflächenschar": Angabe spezifischer Werte/Ausprägung Bei Zuordnung zu "Teilbereich geologische Dokumentation" oder "Geotechnische Trennfläche": Typische Ausprägung insgesamt über alle Scharen |  | x | [13 empty] | x | x | x | x | [5 empty] | x
Trennflächenpersistenz | double | [m] | Bei Zuordnung zu Element "Trennflächenschar": Angabe spezifischer Werte/Ausprägung Bei Zuordnung zu "Teilbereich geologische Dokumentation" oder "Geotechnische Trennfläche": Typische Ausprägung insgesamt über alle Scharen |  | x | [13 empty] | x | x | x | x | [5 empty] | x
Trennflächenrauigkeit | string | [-] | Bei Zuordnung zu Element "Trennflächenschar": Angabe spezifischer Werte/Ausprägung Bei Zuordnung zu "Teilbereich geologische Dokumentation" oder "Geotechnische Trennfläche": Typische Ausprägung insgesamt über alle Scharen |  | x | [13 empty] | x | x | x | x | [5 empty] | x
Trennflächenschar | string | [-] | Bei Zuordnung zu Element "Trennflächenschar" und "Geotechnische Trennfläche": Angabe spezifischer Bezeichnung (z.B. "Kluftschar 1") Bei Zuordnung zu "Teilbereich geologische Dokumentation": Auflistung aller hier auftretenden Scharen |  | x | [13 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  |  | x
Verklebungspotential | string | [-] | nach Thewes / Hollmann | [9 empty] | x | [13 empty] | x |  |  | x
Verteilung Aushubkategorie | string | [-] | Proxy-Merkmale für Angabe der Verteilung, wenn keine genaue Verortung von Geotechn. Kennwerten, Klassifizierungen möglich ist. In anderen Ländern mag der Begriff "Aushubkategorie" durch landesspezifische Bezeichnung angepasst werden. | [23 empty] | x
Verteilung Gebirgsverhaltenstypen | string | [-] | Proxy-Merkmale für Angabe der Verteilung, wenn keine genaue Verortung von Geotechn. Kennwerten, Klassifizierungen möglich ist. In anderen Ländern mag der Begriff "Gebirgsverhaltenstyp" durch landesspezifische Bezeichnung angepasst werden. | [26 empty] | x
Verteilung Homogenbereich | string | [-] | Proxy-Merkmale für Angabe der Verteilung, wenn keine genaue Verortung von Geotechn. Kennwerten, Klassifizierungen möglich ist. In anderen Ländern mag der Begriff "Homogenbereich" durch landesspezifische Bezeichnung angepasst werden. | [23 empty] | x
Verteilung Systemverhaltenstypen | string | [-] | Proxy-Merkmale für Angabe der Verteilung, wenn keine genaue Verortung von Geotechn. Kennwerten, Klassifizierungen möglich ist. In anderen Ländern mag der Begriff "Systemverhaltenstyp" durch landesspezifische Bezeichnung angepasst werden. | [26 empty] | x
Verteilung Vortriebsklassen | string | [-] | Proxy-Merkmale für Angabe der Verteilung, wenn keine genaue Verortung von Geotechn. Kennwerten, Klassifizierungen möglich ist. In anderen Ländern mag der Begriff "Vortriebsklassen" durch landesspezifische Bezeichnung angepasst werden. | [26 empty] | x
Verwitterungsgrad Gebirge | integer | [-] | Einteilung des Fortschritts der Verwitterung eines Gebirges in unverwittert bis zersetzt | x |  |  |  | x | [10 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | x
Wasserstand Absolut | double | [m] | Messung des, im Untersuchungsaufschluss gemessenen, Wasserstands in Metern über einem Bezugsniveau. Das Bezugsniveau ist als zusätzliches Merkmal anzugeben (z.B. Normal-Null, Bau-Null). Es können sowohl Schicht- als auch Grundwasserstände vermessen werden. |  |  | x | x | [6 empty] | x
Wasserstand relativ unter GOK | double | [m] | Messung des, im Untersuchungsaufschluss gemessenen, Wasserstands in Metern über einem Bezugsniveau. Das Bezugsniveau ist als zusätzliches Merkmal anzugeben (z.B. Normal-Null, Bau-Null). Es können sowohl Schicht- als auch Grundwasserstände vermessen werden. |  |  | x | x | [6 empty] | x
Wichte | double | [kN/m³] | Spezifische Gewicht des Bodens bzw. des Gesteins. Es beschreibt das Verhältnis der Gewichtskraft zum Volumen | [9 empty] | x | [13 empty] | x
Wichte unter Auftrieb | double | [kN/m³] | Spezifische Gewicht eines Bodens unterhalb des Grundwasserspiegels . Es beschreibt das Verhältnis der Gewichtskraft zum Volumen | [9 empty] | x | [13 empty] | x
Zerlegungsgrad | string | [-] | Unter Zerlegungsgrad des Gebirges wird in der Praxis die Anzahl der Trennflächenausbisse auf 1 m Aufschlusslänge, auch verschiedener Kluftscharen, verstanden (Prinz und Strauß, 2010). | x |  |  |  | x | [10 empty] | x | x | x | x |  |  |  |  | x
weitere typische Arten von Merkmalen:
spezifische Merkmale für boden- und felsmechanische Stoffgesetze |  |  | weitere Merkmale zur Beschreibung boden- und felsmechanischer Stoffgesetze (siehe Merkmalserver bzw. projektspezifische Festlegungen) | [23 empty] | x
spezifische Merkmale für (Labor-)Versuche entsprechend Methode und Regelwerk |  |  | weitere Merkmale zur Beschreibung von Versuchen und deren Ergebnisse (siehe Merkmalserver bzw. projektspezifische Festlegungen) | [6 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x | x | [13 empty] | x
spezifische Merkmale für hydrogeologische Modellierung |  |  | weitere Merkmale zur Beschreibung hydrogeologischer Objekte (siehe Merkmalserver bzw. projektspezifische Festlegungen) | [28 empty] | x | x
spezifische Merkmale zur Beschreibung der Modellunsicherheit |  |  | weitere Merkmale zur Beschreibung der inhärenten Unsicherheit bei der Modellierung des Baugrunds (siehe Merkmalserver bzw. projektspezifische Festlegungen) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on A46: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Habe einige Anpassungen an den Definitionen vorgenommen, da sich die Elementnamen zum Teil geändert haben und ein Teil der Elemente nicht mehr vorhanden sind (zB Tunneldoku, ...)